Приложение 20

к Приказу Щелковского  филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»

от «06» мая  2019г. №27/071

| Акт отбора мощности дозы гамма- излучения на открытой местности №_____________ |
| --- |
| Основание для отбора: |  | ПЛАН, распоряжение ТОУ Роспотребнадзора № _______ от «____»_______________202__г. |  | СГМ |
|  | ВНЕПЛАН |  |
|  |  | (указать основание) |
|  |  | Предписание ТОУ Роспотребнадзора № ________ от «____»____________________ 202__г. |
|  |  | Определение ТОУ Роспотребнадзора № ________ от «____»____________________ 202__г. |
|  | Заявка (разовый договор) № _______ от «_____»______________202__г. |  | ПК (долгосрочный договор) № _______ от «_____»____________202__г. |
| 1. Заказчик |  |
| 2. Юридический адрес, ИНН, ОГРН |  |
| 3. Фактический адрес |  |
| 4. Место проведения измерения |  |
| 5. Тип объекта |  |
| 6. Дата отбора | «___»______________202___ г. | Время отбора | ____:____ |  |

7.Метеоусловия: атмосферное давление_______мм  рт.ст.             t воздуха______0C         относительная влажность воздуха ________%

8.Средства измерения.

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия до | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Цель отбора: соответствие | СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) |
| 10. Образцы отобраны в соответствии с НД: | «Инструкция по измерению гамма - фона в городах и населенных пунктах», МЗ, 1985г.; МУ-72 «Методические |
| указания по организации и проведению гамма-съемки населенных мест»; МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка |
| земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной |
| безопасности» |
| 11. Дополнительные сведения: |  |

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

1.Поиск и выявление радиационных аномалий

Количество точек измерений  ______________

1.1. Гамма-съемка территории проведена по маршрутным профилям  (с шагом сети ___ м) с последующим проходом по территории в режиме свободного поиска.

1.2. Показания поискового прибора: среднее значение- ______мкР/ч, диапазон _____________ мкР/ч.

1.3. Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения в точках с максимальными  показаниями поискового прибора – (_______) мкР/ч.

2.Мощность  дозы  гамма- излучения на открытой местности

Количество точек измерений ____________

| Контрольные точки |
| --- |
| 1-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1. Среднее значение мощности дозы гамма-излучения  ___________ мкЗв/ч

2.2. Минимальное значение мощности дозы гамма-излучения ________ мкЗв/ч.

2.3.Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения ________ мкЗв/ч.

Измерения провёл

| (должность |  | (подпсиь) |  | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

При измерениях присутствовал

| (должность |  | (подпсиь) |  | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (должность |  | (подпсиь) |  | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- |